## Tabelle1
Опросный лист к запросам касательно перекачивания химических жидкостей
Перекачиваемая среда и область применения
Коментарии
1. | Температура (постоянная-переменная?, мин., макс.)
2. | Концентрация (мин., макс.)
3. | Раствор получен заказчиком?(или стандартный)
4. | pH-значение
5. | Номинальное давление
6. | Область применения насоса
7. | Лист данных предоставленный поставщиком жидкости | (формула)
8. | Тип системы | открытая/полу открытая/замкнутая?
9. | Срок службы системы(новая, старая (кол-во лет))
10. | Продолжительность работы в сутки
11. | Жидкость в ситеме постоянно?
12. | Твердые включения
a) Масса
b) Размер
c) Форма:
13. | Расход, м3/ч